МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ПРОГРАММА

общепрофессиональной учебной дисциплины

ОПЦ.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

код профессии            08.02.04

профессия	Водоснабжение и водоотведение

г. Белогорск

2025 г.

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования.

# Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций»

Разработчик: А.А. Пилипенко

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП 01. Основы электротехники и электроники» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Учебная дисциплина «ОП 01. Основы электротехники и электроники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 Водоотведение и водоснабжение.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций:

ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3,

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – ОК 06, ОК 09. ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 | использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, выполнять электрические измерения, использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей эксплуатировать электрооборудование | основные электротехнические законы, методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей, основы электроники и основные виды и типы электронных приборов |

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 85 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 85 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 0 |
| практические занятия | 25 |
| контрольные работы | 0 |
| курсовая работа (проект) не предусмотрено |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 0 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета | 2 |

# 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  | 14 |  |
| Тема 1.1. Основы Электростатики 4 часа | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Электрическое поле. |  | 2 |
|  | 2 | Взаимодействие зарядов. Закон Кулона |  | 2 |
|  | 3 | Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 4 П.Р. №1 Решение задач на Закон Кулона |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Законы электротехники. Расчёт простой электрической цепи. 11 часов | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 5 | Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца |  | 2 |
|  | 6 | Работа и мощность электрического тока. |  | 2 |
|  | 7 | Законы Кирхгофа |  | 2 |
|  | 8 | Способы соединения резисторов |  | 2 |
|  | Практические занятия 9. П.Р. №2 «Измерение работы и мощности в цепи постоянного тока.» 10. П.Р. №3 «Измерение сопротивлений при последовательном, параллельном и смешанном соединении методом амперметра и вольтметра.» 11-12. П.Р. №4 Решение задач на законы Ома 13-14. П.Р. №5 Решение задач «Соединение проводников» |  | 6 |  |
| Раздел 2. Магнитные цепи |  |  | 9 |  |
| Тема 2.1. Магнитные цепи на постоянном токе 3 часов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 15 | Магнитное поле |  | 2 |
|  | 16 | Физика ферромагнитных материалов. Параметры |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 17. П.Р. №4 Составить таблицу «Классификация материалов по магнитным свойствам». |  | 1 |  |
| Тема 2.2 Электромагнитные устройства. Магнитные цепи переменного тока. 7 часов | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 18 | Электромагниты. |  | 2 |
|  | 19 | Электромагнитное реле. Принцип работы. |  | 2 |
|  | 20 | Применение электромагнитных реле |  | 3 |
|  | 21 | Магнитные цепи на переменном токе. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 22-23 П.Р.№6 Изучение магнитного поля проводника и катушки с током. |  | 2 |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. |  |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. 5 часов | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 24 | Переменный ток |  | 2 |
|  | 25 | Цепь с активным сопротивлением. |  | 2 |
|  | 26 | Цепь с индуктивностью и активным сопротивлением. |  | 3 |
|  | 27 | Цепь с ёмкостью и активным сопротивлением. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 28 П.Р. №7 Исследование электрической цепи переменного тока с активным, индуктивным сопротивлениями. |  | 1 |  |
| Тема 3.2. Электрическая цепь переменного тока с последовательным (параллельным) включением конденсатора и катушки индуктивности. 4 часа | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 29 | Резонанс напряжений. |  | 2 |
|  | 30 | Резонанс токов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 31. П.Р. №5 Решение задач по теме «Колебательный контур» |  | 1 |  |
| Раздел 4. Трёхфазные электрические цепи. |  |  | 5 |  |
| Раздел 4.1. Трёхфазные электрические цепи. 5 часов | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 32 | Получение трёхфазного напряжения. Способы соединения фаз источника. |  | 2 |
|  | 33 | Соединение фаз генератора и потребителей звездой и треугольником. |  | 2 |
|  | 34 | Мощность цепи и методы её измерения. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 35-36. П.Р. №8 Трёхфазная электрическая цепь. Пример расчёта. |  | 2 |  |
| Раздел 5. Электрические машины. Химические источники тока. |  |  | 22 |  |
| Тема 5.1. Трансформаторы. 8 часов | Содержание учебного материала |  | 7 |  |
|  | 37-38 | Трансформаторы. Назначение. Устройство. |  | 3 |
|  | 39-40 | Принцип работы. Классификация. |  | 3 |
|  | 41 | Коэффициент трансформации. Потери в трансформаторах |  | 3 |
|  | 42-43 | Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 44-45. П.Р. №9 Решение задач 46. П.Р. №10 Ответить на вопросы: «Потери мощности и КПД». |  | 3 |  |
| Тема 5.2. Химические источники тока 5 часов | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 47 | Электрохимические источники тока. Устройство аккумулятора |  |  |
|  | 48 | Кислотные и щелочные аккумуляторы в электровозах |  |  |
|  | 49 | Способы соединения |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия 50. П.Р. №11 Начертить устройство аккумулятора |  | 1 |  |
| Тема 5.3. Электрические машины переменного (постоянного) тока. 7 часов | Содержание учебного материала |  | 7 |  |
|  | 51-52 | Электрические машины переменного тока. Генератор. |  | 3 |
|  | 53-54 | Асинхронный двигатель электровоза. Принцип действия |  | 3 |
|  | 55-56 | Синхронные электродвигатели. Принцип работы. |  | 3 |
|  | 57 | Сельсины |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 58. П.Р. №12 Расшифровка обозначений двигателя |  | 1 |  |
| Раздел 6. Физические основы работы электрических аппаратов |  |  | 9 |  |
| Тема 6.1. Электрические аппараты 10 часов | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 59 | Классификация аппаратуры управления и защиты |  | 2 |
|  | 60-61 | Контакты электрических аппаратов |  | 2 |
|  | 62-63 | Электрическая дуга и методы ее гашения |  | 2 |
|  | 64-65 | Приводы электрических аппаратов. |  | 3 |
|  | 66 | Плавкие предохранители |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 67. П.Р. №13 Изучить схему включения электрооборудования через устройство защитного отключения в сеть. |  | 1 |  |
| Раздел 7. Основы электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 7.1. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 68 | Понятие об электрических системах. Характеристики источников электрической энергии. | 1 |  |
|  | 69-70 | Источники электрической энергии. | 2 |  |
|  | 71 | Характеристики источников электрической энергии. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
| Тема 3.2. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 72-73 | Трансформаторные подстанции, их виды. |  |  |
|  | 74-75 | Требования к размещению трансформаторных подстанций. Распределительные устройства |  |  |
|  | 76 | Схемы электроснабжения и категории потребителей. |  |  |
|  | 77 | Классификация линий и особенности их эксплуатации |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 78. П.Р. №14 «Расчёт сечения проводов» |  | 2 |  |
|  | 79. П.Р. №15 «Соединение потребителей. Соединение проводников» |  | 1 |  |
| Раздел 8. Электроизмерительные приборы. |  |  | 5 |  |
| Тема 8.1 Электроизмерительные приборы. Электрические измерения. 5 часов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 80 | Назначение. Классификация электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 81 | Измерение тока и напряжения |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия 82-83 №16 Измерение тока и напряжения с помощью приборов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы 84-85. Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) |  |  | - |  |
| Всего: |  |  | 85 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники»,

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя,

- посадочные места по количеству обучающихся,

- комплект учебно – методической документации,

- комплект плакатов и учебные стенды,

Технические средства обучения:

- персональный компьютер – рабочее место преподавателя,

- экран настенный,

- мультимедиа проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- образцы трансформаторов;

- образцы конденсаторов;

- образцы электромагнитных реле;

- образцы электромагнитов;

- образцы диодов;

- конструкция машины постоянного тока;

- конструкция асинхронных двигателей;
- радиоэлементы;

- резисторы;

- электронно-лучевая трубка;

- амперметры, вольтметры;
- образцы полупроводниковых приборов;

- образцы предохранителей, автоматов включения, магнитного пускателя;

- диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, электроизмерительные

клещи до 1000В.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: -нормативные документы:

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для нач. проф.образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2010. -277с.

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский цент «Академия», 2009. -263с.

3. Зорохович А.Е.  Основы электротехники для локомотивных бригад: учебник для нач. проф.  образования. –М.: Издательский центр «Транспорт» 2020. – 397с.

4. Новиков П.Н., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике. –М.: Высшая школа 2021. - 120с.

Дополнительные источники:

1.Методическое пособие Белоусов Н.М., Толчеев

О.В. Преподавание электротехники. – М.: Высшая школа 1988. - 98 с.

2.Корякин-Черняк С.Л.Справочник электрика. - С.- П.:Наука и техника

2021. – 400с.

Периодически издания:

- «Гудок» Ежедневная газета. Учредитель: ОАО РЖД. http: godok. info/

- Научно – технический журнал «Железнодорожник»

Интернет – ресурсы:

Официальный сайт ОАО РЖД - http//  rzd.ru/

Российская газета - http// www.rg.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: - читать структурные и простые принципиальные электрические цепи, - находить параметры цепи. В результате освоения темы обучающийся должен знать: понятие электрическая цепь и ее элементы; методы расчета электрических цепей; основные определения: электродвижущая сила, напряжение, сила тока, сопротивление и проводимость ;единицы измерения; международную систему единиц СИ; первый и второй законы Кирхгофа; последовательное, параллельное соединение проводников; Включение в электрическую цепь реостатов и потенциометров; Тепловое действие тока; Допустимую нагрузку; Расчет и выбор сечения проводов; | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы Экспертная оценка результатов тестирования |
| Раздел 2. Магнитные цепи Электромагнитная индукция. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: Находить магнитную индукцию и напряженность по кривые намагничивания. Рассчитывать напряженность, индукции и магнитного потока для участка, узла и контура магнитной цепи.Измерять силу тока, напряжения, сопротивления электрической цепи с параллельным включением ламп накаливания; Рассчитывать индуктивность катушки в цепи переменного тока В результате освоения темы обучающийся должен знать: Понятие магнитное поля, его характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы, лабораторной работы. Экспертная оценка результатов тестирования |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. Раздел 4. Трехфазные электрические цепи. | В результате освоения темы обучающийся должен знать: Понятие переменного тока; графическое изображение переменного тока и напряжения; период и частоту переменного тока; мгновенное, амплитудное и действующее значение тока и напряжения; фазу, сдвиг фаз; стандартное значение частоты в промышленных сетях; активное сопротивление в цепи переменного тока; закон Ома для цепи с активным сопротивлением; индуктивность в цепи переменного тока; закон Ома для цепи с емкостью; последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений; параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивления ; резонанс токов; соединение звездой и треугольником; линейные и фазные токи и напряжения; соотношения между линейными и фазными токами и напряжением при соединении звездой и треугольником; мощность трехфазного тока. | Экспертная оценка результатов тестирования |
| Раздел 5. Электрические машины. | В результате освоения темы обучающийся должен знать: Назначение, устройство, классификацию и принцип работы трансформаторов. Уметь объяснять режимы работы трансформаторов. Знать схему замещения трансформатора. Находить параметры трансформатора. Вращающееся магнитное поле; Скольжение и регулирование скорости вращения; Преимущества и недостатки асинхронных двигателей; Принцип действия синхронного электродвигателя. Область применения машин переменного тока. Основы электрического привода Принцип действия генератора постоянного тока и его устройство. Назначение коллектора. Характеристику и применение генераторов постоянного тока Мощность и коэффициент полезного действия электродвигателей и генераторов. | Экспертная оценка результатов тестирования |
| Раздел 6. Физические основы работы электрических аппаратов | В результате освоения темы обучающийся должен знать: Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация. Аппараты ручного управления, их конструкция, принцип работы и область применения, достоинства и недостатки. Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, принцип работы магнитных пускателей и реле. Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы. работы автоматического выключателя. Исследование работы контактора. | Экспертная оценка результатов тестирования |
| Тема8. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: Использовать амперметр при измерении силы тока. Использовать вольтметр при измерении напряжения в цепи постоянного тока. В результате освоения темы обучающийся должен знать: Методы измерений и погрешности при измерениях; Классификацию измерительных приборов; Условные обозначения приборов на электрических схемах; Измерительные приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной и других систем; Измерение тока Измерение напряжения; Расширение пределов измерения; Измерение сопротивлений; Измерение сопротивления изоляции проводов; Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров и счетчиков. | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы, лабораторной работы. Экспертная оценка результатов тестирования |