МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

# (ГПОАУ АМФЦПК

# ОПЦ.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

(Техник-мехатроник)

(Техник-мехатроник, специалист по мобильной робототехнике)

2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

# 1.1. Область применения рабочей программы

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.

# 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в профессиональный цикл дисциплин учебного плана.

# 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.4 |  | Нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных систем |
| ПК 2.2 | Применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики оборудования мехатронных систем; Производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение его ресурсов; Оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта мехатронных систем | Алгоритмы поиска неисправностей; виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и сопроводительную документацию; Стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных систем; Методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний Методы повышения долговечности оборудования |
| ПК 5.1 |  | Анализ реального применения мобильного робота для определения конкретных рабочих возможностей робота и их соответствия выполняемой работе |
| ПК 5.4 | Установка и регулировка физических настроек всей линейки датчиков с целью выявления неисправностей | Определения основных мехатронных величин, понимая их смысл и значение для методов робототехники при диагностировании неисправностей в мобильной робототехнике |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. (а) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Техник-мехатроник)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |
| Самостоятельная работа |  |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 16 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |
| контрольная работа |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел I. Метрология |  | 13 |  |
| Тема 1.1 Основы теории измерений | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы измерений. Погрешности измерений, эталоны. |  | ПК 1.4 |
| Тема 1.2. Концевые меры длины. Гладкие калибры | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПКМД. Правила составления блока мер требуемого размера. Классификация гладких калибров и их назначение. Щупы и их назначение. |  | ПК 1.4 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины. | 3 | ПК 1.4 |
| Тема 1.3. Штангенинструменты и микрометры | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический нутромер. Цена деления барабана и стебля. Стопорное устройство. Чтение показаний, правила измерений. |  | ПК 1.4, ПК 2.2 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Измерение величины износа соединений. | 3 | ПК 1.4, ПК 2.2 |
| Тема 1.4. Рычажные приборы | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Классификация рычажно-механических приборов. Устройство индикатора часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора. Рычажные скобы и рычажные микрометры. Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. |  | ПК 1.4, ПК 2.2 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |
|  | Поверка средств измерения. | 3 | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам. |  |  |
| Раздел 2. Стандартизация |  | 29 |  |
| Тема 2.1. Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Взаимозаменяемость, ее виды и принципы. Ряд предпочтительных чисел. |  | ПК 1.4, ПК 5.1 |
| Тема 2.2. Основные понятия о допусках и посадках. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Размеры номинальные и действительные. Отклонения. Допуск и поле допуска. Виды посадок. Условные обозначения полей допусков. Квалитеты. |  | ПК 1.4, ПК 5.1 |
| Тема 2.3. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей допусков. Рекомендации по выбору допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). |  | ПК 1.4, ПК 5.1 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. | 3 | ПК 1.4 |
| Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников качения | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Подшипники качения. Основные посадочные размеры. Классы точности подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах деталей. |  | ПК 1.4, ПК 2.2 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт допусков и посадок подшипников качения. | 3 | ПК 1.4, ПК 2.2 |
| Тема 2.5. Нормы геометрической точности. Допуски форм и расположения поверхностей. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Отклонения формы поверхности или профиля и причины их возникновения. Отклонения формы цилиндрических поверхностей, отклонение формы плоских поверхностей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2. 308 – 79. |  | ПК 1.4 |
| Тема 2.6. Шероховатость поверхностей. Размерные цепи. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет размерных цепей. |  | ПК 1.4 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум». | 3 | ПК 1.4 |
| Тема 2.7. Методы и средства измерения углов. Допуски угловых размеров. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые плитки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные. Независимые и зависимые угловые размеры. Допуск угла, допуск угла конуса. Степени точности угловых размеров в зависимости от назначения. |  | ПК 1.4, ПК 2.2 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт допусков и посадок конических соединений. | 3 | ПК 1.4 |
| Тема 2.8. Допуски резьбовых соединений. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Основные типы и параметры резьб. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб. Посадки с зазором, натягом и переходные. Стандарт СТСЭВ 640-77 - «Резьба метрическая». |  | ПК 1.4 |
| Тема 2.9. Допуски на зубчатые колеса и соединения. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения, общие сведения. Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в передаче. Выбор степени точности зубчатых колес. |  | ПК 1.4, ПК 2.2, , ПК 5.4 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт допусков и посадок зубчатых соединений. | 3 | ПК 1.4, ПК 2.2 |
| Тема 2.10. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Виды шпоночных соединений, их применение. Три вида шпоночных соединений с призматическими шпонками. Образование посадок шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза втулки. Выбор шпонок и основные размеры соединения по СТСЭВ 189-75. Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений и рекомендуемые посадки. |  | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчёт допусков и посадок шпоночных и шлицевых соединений. | 3 | ПК 1.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Направления развития национальной системы стандартизации (подготовка презентации). 2. Область применения посадок - (подготовка к презентации). 3. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для соединения типа «вал-втулка» (индивидуальная расчетная работа). 4. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для соединений типа «вал-подшипник» (индивидуальная расчетная работа). 5. Зависимые и независимые допуски формы и расположения поверхностей (подготовка презентации). 6. Шероховатость поверхности и ее влияние на износостойкость (подготовка презентации). 7. Измерение с помощью синусной линейки (подготовка презентации). 8. Примеры обозначения полей допусков (подготовка презентации). 9. Область применения посадок зубчатых колес в автомобильном транспорте: (подготовка презентации). 10. Подготовка к тестированию. |  | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
| Раздел 3. Качество продукции |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Показатели качества продукции и методы их оценки. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и номенклатура показателей качества. Общий подход и методы работы по качеству. Методы оценки уровня качества однородной продукции. |  | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Контроль качества продукции. | 3 | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
| Тема 3.2. Испытания и контроль продукции. Системы качества. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и приемочный контроль. Понятие поэтапного контроля качества. Системный подход к управлению качеством продукции на отечественных предприятиях. Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). |  | ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 5.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам. |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Основные определения в области сертификации. Системы сертификации. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Сертификация продукции. Цели сертификации. Объекты сертификации. Системы сертификации: система обязательной сертификации, система сертификации для определенного вида продукции. |  | ПК 2.2 |
| Тема 4.2. Порядок и правила сертификации. Схемы сертификации. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Примерная типовая последовательность работ и состав участников при сертификации продукции. Добровольная и обязательная сертификация. Схемы сертификации. |  | ПК 2.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Структура системы сертификации России. 2. Процесс сертификации услуг |  | ПК 2.2 |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: учебная лаборатория.

Оборудование  кабинета Метрологии, стандартизации и сертификации:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- образцы различных деталей автомобилей;

- меры длины концевые плоскопараллельные;

- гладкие калибры для контроля резьбы;

- микрометры

- штангенинструменты;

- нутромеры;

- кольца;

- призмы поверочные;

- штативы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Проводится в форме дифференцированного зачета